
[bookmark: _GoBack]РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ДО РОБОТИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД	
З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі – ГВП) до роботи в опалювальний період 2026/27 року, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:
· [bookmark: bookmark0]затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
· [bookmark: bookmark1]уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
· [bookmark: bookmark2]забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
· [bookmark: bookmark3]провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
· [bookmark: bookmark4]провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
· [bookmark: bookmark5]виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
· [bookmark: bookmark6]виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
· [bookmark: bookmark7]відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
· [bookmark: bookmark8]привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;
· [bookmark: bookmark9]укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
· [bookmark: bookmark10]укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією;
· [bookmark: bookmark11]провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП.
